8(495)926-07-17

| Прайс-лист на разделительные трансформаторы с контролем изоляции, в корпусе "СТАНДАРТ". Действует с19.01.2015г. |
| --- |
| Наименование | Р max, ВА | Габариты корпуса (ШхВхГ), мм. IP31 | Габариты корпуса (ШхВхГ), мм. IP54 | Вес, кг. | IP31 Цена с НДС, руб | IP54 Цена с НДС, руб |
| Трансформаторы однофазные (U вх =220В, 50/60 Гц., Uвых =220В +/-5%, 50/60Гц.): |
| ТР - 400М | 440 | 310х395х150 | 310х395х150 | 19 | 26 300 | 28 900 |
| ТР – 600М | 660 | 310х395х150 | 310х395х150 | 20 | 27 300 | 29 900 |
| ТР – 1000М | 1 200 | 400х500х220 | 400х500х220 | 21 | 32 500 | 35 000 |
| ТР – 2000М | 2 200 | 500х650х220 | 500х650х220 | 26 | 38 100 | 40 700 |
| ТР – 3000М | 3 500 | 500х650х220 | 500х650х220 | 35 | 45 300 | 47 900 |
| ТР – 4000М | 4 400 | 500х650х220 | 500х650х220 | 47 | 59 300 | 62 000 |
| ТР – 5000М | 5 500 | 500х650х220 | 500х650х220 | 52 | 64 000 | 66 700 |
| ТР - 6000М | 6000 | 650х800х250 | 650х800х250 | 60 | 75 000 | 78 600 |
| ТР – 7000М | 7 000 | 650х800х250 | 650х800х250 | 68 | 78 200 | 82 400 |
| ТР – 8000М | 8 000 | 650х1000х300 | 650х1000х285 | 81 | 84 700 | 88 300 |
| ТР – 9000М | 9 000 | 650х1000х300 | 650х1000х285 | 86 | 92 900 | 97 400 |
| ТР – 10000М | 10 500 | 650х1000х300 | 650х1000х285 | 91 | 101 400 | 106 500 |
| ТР – 12000М | 12 500 | 650х1000х300 | 650х1000х285 | 98 | 120 500 | 125 600 |
| ТР – 15000М | 15 000 | 650х1000х300 | 650х1000х285 | 105 | 143 800 | 148 900 |
| ТР – 16000М | 16 000 | 650х1000х300 | 650х1000х285 | 110 | 150 400 | 155 000 |
| Трансформаторы трёхфазные (U вх =380/220В, 50/60 Гц., Uвых =380/220В или 220/127В +/-5%, 50/60Гц.): |
| ТРТ – 2000М | 2 200 | 500х650х220 | 500х650х220 | 35 | 54 300 | 57 000 |
| ТРТ – 2500М | 2 500 | 500х650х220 | 500х650х220 | 37 | 56 100 | 58 800 |
| ТРТ – 3000М | 3 600 | 500х650х220 | 500х650х220 | 40 | 61 200 | 64 000 |
| ТРТ – 4000М | 4 000 | 500х650х220 | 500х650х220 | 55 | 65 900 | 68 700 |
| ТРТ – 5000М | 5 000 | 650х800х250 | 650х800х250 | 75 | 84 500 | 88 100 |
| ТРТ – 6000М | 6 600 | 650х800х250 | 650х800х250 | 80 | 87 500 | 91 200 |
| ТРТ – 7000М | 7 000 | 650х800х250 | 650х800х250 | 80 | 94 800 | 98 900 |
| ТРТ – 8000М | 8 000 | 650х1000х300 | 650х1000х285 | 90 | 108 000 | 112 300 |
| ТРТ - 9000М | 9 500 | 650х1000х300 | 650Х1000х285 | 95 | 119 500 | 123 600 |
| ТРТ – 10000М | 10 500 | 650х1000х300 | 650х1000х285 | 100 | 122 600 | 127 700 |
| ТРТ – 12000М | 12 000 | 750х1200х300 | 750х1200х285 | 110 | 137 200 | 142 300 |
| ТРТ – 15000М | 16 500 | 750х1200х300 | 750х1200х300 | 130 | 163 200 | 168 300 |
| ТРТ - 16000М | 17 000 | 750х1200х300 | 750х1200х300 | 140 | 167 800 | 172 900 |
| ТРТ - 20000М | 21 000 | 750х1200х300 | 750х1200х300 | 170 | 186 800 | 192 100 |
| ТРТ - 25000М | 25 000 | 750х1200х300 | 600х1800х400 | 215 | 225 400 | 230 500 |
| ТРТ- 30000М | 30 000 | 600х1800х400 | 600х1800х400 | 220 | 279 300 | 285 000 |
| ТРТ- 35000М | 35 000 | 600х1800х400 | 600х1800х400 | 230 | 298 000 | 303 000 |
| ТРТ- 40000М | 40 000 | 600х1800х400 | 600х1800х400 | 260 | 328 000 | 333 200 |
| ТРТ – 50000М | 50 000 | 700х1800х400 | 700х1800х400 | 300 | 393 100 | 398 300 |
| ТРТ – 63000М | 63 000 | 700х1800х400 | 700х1800х400 | 330 | 409 000 | 415 000 |
| ТРТ – 80000М | 80 000 | 800х1800х400 | 800х1800х400 | 390 | 443 000 | 448 000 |
| ТРТ-100000М | 100 000 | 800х1800х400 | 800х1800х400 | 480 | 574 000 | 580 000 |
| ТРТ-120000М | 120 000 | 1000х2000х600 | 1000х2000х600 | 520 | 694 000 | 699 000 |