www.trans-pet.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ______

На силовой трехфазный распределительный трансформатор с литой изоляцией

| Тип трансформатора: | ( ТЛС | ( ТЛСЗ | Материал обмоток: | (алюминий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( медь |
| Номинальная мощность, кВА: Кол-во трансформаторов _______ шт. |
| ( 10 | ( 25 | ( 63 | ( 160 | ( 250 | ( 500 | ( 800 | ( 1250 | ( 2000 | ( 3150 |
| ( 16 | ( 40 | ( 100 | ( 200 | ( 400 | ( 630 | ( 1000 | ( 1600 | ( 2500 | ( ____ |
| Номинальное напряжение сторон ВН, кВ: | ( 6 | ( 6,3 | ( 10 | ( 10,5 | ( _______ |
| Номинальное напряжение сторон НН, кВ: | ( 0,4 | ( 0,23 | ( 0,69 | ( _______ |
| Напряжение короткого замыкания, %: | ( 6 | ( 8 | ( ____ | ( _______ |
| Схема и группа соединений обмоток: | ( D/Yн-11 | ( Y/Yн-0 | ( _______ |
| Переключение ответвлений (ПБВ), %: | ( ± (2×2,5) |  | ( _______ |
| Высота установки (над уровнем моря), м: | ( < 1000 |  | ( _______ |
| Степень защиты трансформатора: | ( IP00 | ( IP21 | ( _______ |
| Климатическое исполнение и | ( У3 | ( УХЛ3 | ( _______ |
| категория размещения: |
| Исполнение вводов (выводов) ВН/НН (для ТЛСЗ): | Расположение фаз (относительно «K») |
|  | Сзади ( / ( |  |  |  |
| Слева ( / ( | Сверху ( / ( | Справа ( / ( |  | Вводы ВН | Вводы НН |
|  |  |  |  | ( A-B-C | ( a-b-c-0 | ( 0-a-b-c |
|  | Спереди ( / ( | ( Сторона таблички |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ( C-B-A | ( c-b-a-0 | ( 0-c-b-a |
| Дополнительные требования: ______________________________________________________ |
| ________________________________________________________________________________ |
| Дополнительная комплектация: |
| ( Антивибрационные опоры | ( Температурное реле ТР 100 | ( Система охлаждения |
| ( Другое ________________________________________________________________________ |
| Контактное лицо ________________________ Организация ___________________________ Подпись _________ Дата _________________ М.П. | Телефон:___________________________ Е-.маil: _____________________________ Факс: ______________________________ |