www.trans-pet.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ______

На сухой трехфазный преобразовательный трансформатор с литой изоляцией

| Тип трансформатора: | ( ТЛСП | ( ТЛСЗП | Материал обмоток: | (алюминий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ТРЛСП ( ТРЛСЗП ( медь Назначение ____________________________________________________________________________ |
| Номинальная мощность СО, кВА: Кол-во трансформаторов ________ шт. |
| ( 10 | ( 25 | ( 63 | ( 160 | ( 250 | ( 500 | ( 800 | ( 1250 | ( 2000 | ( 3200 |
| ( 16 | ( 40 | ( 100 | ( 200 | ( 400 | ( 630 | ( 1000 | ( 1600 | ( 2500 | ( ____ |
| Номинальное напряжение сторон СО, кВ: ( 6 ( 6,3 ( 10 ( 10,5 ( 0,38 ( _______ |
| Номинальное напряжение сторон ВО, кВ: ( 0,4 ( 0,23 ( 0,69 ( _______ Напряжение выпрямленное Ud, В: Ток выпрямленный Id, А: Класс перегрузок по ГОСТ 16772-77: |
| Напряжение короткого замыкания, %: ( 4 ( 6 ( 8 ( _______ Схема и группа соединений обмоток: ( D/Yн-11 ( Y/Yн-0 ( Y/D-Y-11-0 ( _______ |
| Переключение ответвлений (ПБВ), %: ( ± (2×2,5) ( ± (1×5) ( _______ Высота установки (над уровнем моря), м: ( < 1000 ( _______ |
| Степень защиты трансформатора: ( IP00 ( IP21 ( _______ |
| Климатическое исполнение и в категория размещения: В помещении На открытом воздухе ( У3 ( УХЛ3 ( _______ ( У1 ( УХЛ1 ( _______ Исполнение вводов на трансформаторе с защитным кожухом (для ТЛСЗП, ТРЛСЗП): ( СО, ВО вверх ( СО, ВО вниз ( правое ( правое зеркальное ( левое (_______ Дополнительные требования: ______________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ |
| Дополнительная комплектация: ( Антивибрационные опоры ( Температурное реле ТР-100 ( Система охлаждения ( Другое __________________________________________________________________________________ Контактное лицо _________________________ Телефон: ___________________________ Организация ____________________________ E-mail: _____________________________ Подпись ______________ Дата ____________ Факс: ______________________________ М. П. |