|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа БРП, БРТП, БКТП «ИНВЭЛ» |
| --- | --- |

Заказчик:

Почтовый адрес:

Телефон:                                                   Факс:                                              e-mail:

Ф.И.О. контактного лица:

| Параметры подстанции | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| Наименование объекта и его адрес |  |
| Исполнение подстанции (Габариты блоков) | 2480 х 3000мм  | 2480 х 5080мм  | 2460 х 4640мм  | 2460 х 5250мм  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У1  |  | УХЛ1  |
| Мощность БКТП (25-6300кВа) |  |
| Номинальное напряжение, кВ. | 6 ( | 10  | 20  |
| Тип подстанции (или № сх. по тип. альбому) | Тупиковая  | Проходная  | № схемы по типовому альбому. _______ |
| Количество блоков (или № компоновки по табл. на стр. 23 типового альбома) | _____ блоков | № компоновки________ |
| Кабельный приямок (высота, мм) | 1100  | 1700  | Иная________ |
| Выделенная абонентская часть | Да  | Нет  |
| Силовой трансформатор |
| Количество силовых трансформаторов | Один  | Два  | Другое________ |
| Тип и марка силового трансформатора | -- |
| Сх. соединения обмоток трансформатора | Д/Y  | Y/Y  |
| Оборудование ВН |
| Моноблок RM6 «ИНВЭЛ-Шнайдер» или 8DJH «ИНВЭЛ-Сименс» (указать функцию) | -- |
| Камеры одностороннего обслуживания КСО-«ИНВЭЛ, КСО-298 «ИНВЭЛ», КСО-2010 «ИНВЭЛ», КСО-298ES «ИНВЭЛ» (указать № сх.) |  |
| Щит учета 6-10кВ (при наличии ТН) | Технический учет ( | Коммерческий учет  | Нет  |
| Оборудование НН |
| ЩО-70 «ИНВЭЛ» ( указать тип панели) | -- |
| ЩРНН «ИНВЭЛ» НКУ «ИНВЭЛ» | Тип вводного аппарата | Тип аппаратов на отходящих линиях |
|  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Номинальный ток отходящих линий (расписать по секциям) | 1 секция | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 2 секция | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Щит учета 0,4кВ (отдельно стоящий) | Да ( | Нет  |
| Учет эл. энергии | Активный  | Реактивный  | Коммерческий  | Технический ( | Нет  |
| Наличие счетчика электроэнергии | На вводах ( Тип_____________ | На отходящих линиях ( Тип_______________ |
| Наличие трансформаторов тока | На вводах ( Тип_____________ | На отходящих линиях ( Тип_______________ |
| Опции |
| Охранная сигнализация | Да  | Нет  | Пож. сигнализация | Да  | Нет  |
| Кондиционер | Да  | Нет  | Принудительная вентиляция | Да  | Нет  |
| Наружное освещение | Нет  | Ламп. накал.  | Светодиод. | Внутреннее освещение | Лампы накал.  | Светодиодные  |
| Обогрев | Теновый ПЭТ  | Инфракрасный | Ставни на жалюзи | Да  | Нет  |
| Телемеханика (тип) | Да  | Нет  | Тип______ | АСКУЭ (тип) | Да  | Нет  | Тип _____________ |
| Цвет* (RAL) | Бетонные конструкции RAL | Металлические изделия RAL |
| Средства защиты |
| Огнетушитель | Да  | Нет  | Ящик с песком | Да  | Нет  |
| Перчатки диэлектрические | До 1000 В  | До 10 кВ  | Очки защитные | Да  | Нет  |
| Боты диэлектрические до 1кВ | Да ( | Нет  | Коврик диэлектрический | Да  | Нет  |
| Указатель ВН 10 кВ. | Да ( | Нет  | Адаптеры и муфты RM6 | Да  | Нет  |

* - типовой цвет БКТПБ: бетонные конструкции снаружи RAL1034 (оранжевый), металлические конструкции – RAL8007 (коричневый).

Примечания заказчика: обогрев подстанции выполнить конвекционными печами, выполнить автоматику принудительной вентиляции.

Приложения: №1: Опросный лист на РУВН; №2: Опросный лист на РУНН; №3: Компоновка оборудования в БКТП; №4: Однолинейная схема БКТП;

Дополнительные требования оформляются в виде технического задания и прилагаются к опросному листу.

При возникновении вопросов рекомендуем обратиться к специалистам ООО «ИНВЭНТ-Электро»

| Заказчик: | __________________ | _______________________________ | _______________ | М.П. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Должность | подпись (расшифровка) | Дата |  |