|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № для заказа КРУ «ИНВЭЛ» 6(10),20 кВ | Заказчик: Почтовый адрес: Телефон: Факс: e-mail: Ф.И.О. контактного лица: |
| --- | --- | --- |
|  | Лист ___ из __листов |  |

| 1 | Порядковый номер шкафа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Сборные шины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Номинальный ток сборных шин, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Номинальный ток электродинамической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Схема главных цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Назначение шкафа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | № схемы главных цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Силовой выключатель | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток отключения, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Тип, кол-во и сечение присоединяемого кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Тип, класс точности, количество, коэффициент трансформации, трансформаторов тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Тип, класс точности, количество, коэффициент трансформации, трансформаторов напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Тип, количество, трансформаторов тока нулевой последовательности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ограничители перенапряжений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Предохранители (тип, номинальный ток плавкой вставки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Тип микропроцессорного блока релейной защиты (МБРЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Тип счётчика электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Оперативный ток (род, напряжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Антиконденсатный обогрев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Система телемеханики ячеек КРУ1 | ( система телемеханики «Элтехника-КП» |
| 21 | Система диспетчеризации РУ2 | ( система диспетчеризации «Элтехника-ПУ» |

1 - объём данных по системе телемеханики ячеек КРУ указывается в отдельном опросном листе на систему телемеханики.

2 - требования к АРМ указываются в отдельном опросном листе на комплексную систему диспетчеризации.

Алгоритм работы АВР:

( - рабочий-резервный ввод

( - ввод-секционный выключатель

( - рабочий ввод-резервный ввод-секционный выключатель

( - наличие схемы восстановления нормального режима

( - отсутствие схемы восстановления нормального режима

Примечания заказчика:

Обязательные приложения к опросному листу:

Приложение №1: План расположения ячеек  с габаритными размерами строительной части.

Дополнительные требования оформляются в виде технического задания и прилагаются к опросному листу. При заполнении опросного листа необходимо руководствоваться технической информацией на КРУ «ИНВЭЛ» 6(10), 20 кВ. При возникновении вопросов рекомендуем обратиться к специалистам ООО «ИНВЭНТ-Электро».

| Заказчик: | ______________________ | _______________________________________ | ________________20____г. | М.П. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

должность                                         подпись (расшифровка)                                        дата

Приложение. Сетка схем КРУ «ИНВЭЛ» 6(10),20 кВ для внесения в таблицу опросного листа.

| Схема № 1 | Схема № 2 | Схема № 3 | Схема № 4 | Схема № 5 | Схема № 6 | Схема № 7 | Схема № 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабельный ввод/отходящая линия | Кабельный ввод/отходящая линия. Опция: дополнительные трансформаторы тока | Шинный ввод. Выход шин влево. | Шинный ввод. Выход шин влево. Опция: дополнительные трансформаторы тока | Шинный ввод. Выход шин вправо. | Шинный ввод. Выход шин вправо. Опция: дополнительные трансформаторы тока | Шинный ввод. Выход шин сзади. | Шинный ввод. Выход шин сзади. Опция: дополнительные трансформаторы тока |

| Схема № 13 | Схема № 14 | Схема № 15 | Схема № 16 | Схема № 17 | Схема № 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Секционный выключатель. Выход шин влево | Секционный выключатель. Выход шин вправо | Секционный выключатель. Выход шин сзади | Секционный разъединитель. Выход шин влево | Секционный разъединитель. Выход шин вправо | Секционный разъединитель. Выход шин сзади |

| Схема № 21 | Схема № 22 | Схема № 23 |
| --- | --- | --- |
| Трансформатор напряжения с предохранителями | Трансформатор собственных нужд (только для КРУ с номинальным током термической стойкости до 25 кА) | Шинный переход |