|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ______ для заказа КСО «ИНВЭЛ» 6(10), 20 кВ |
| --- | --- |
|  | Лист __ из __ листов |

Заказчик:

Почтовый адрес:

Телефон:     (      )      	Факс:      (       )                      e-mail:

Ф.И.О. контактного лица:

Характеристики ячеек КСО «ИНВЭЛ» 6(10), 20 кВ

| Номинальное напряжение | ( 6 кВ / ( 10 кВ |
| --- | --- |
| Номинальный ток сборных шин In.сб.ш | ( 630 А / ( 1000 А |
| Номинальный ток отключения вакуумных выключателей | ( 20 кА |
| Номер габаритного размера ячеек по высоте (см. сетку схем главных цепей КСО «ИНВЭЛ» 6(10), 20 кВ | ( - габарит № 1 (2010 мм) (без цоколя, стандартный отсек БРЗ) ( - габарит № 2 (2210 мм) (с цоколем, стандартный отсек БРЗ) ( - габарит № 3 (1834 мм) (без цоколя, уменьшенный отсек БРЗ) ( - габарит № 4 (2034 мм) (с цоколем, уменьшенный отсек БРЗ) ( - габарит № 5 (2310 мм) (с цоколем, увеличенный отсек БРЗ) |

| Параметры | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| Наименование объекта и его адрес |  |
| Номера ячеек КСО «ИНВЭЛ» 6(10),20 кВ по плану расположения РУ |  |  |  |  |
| Номер схемы ячейки по сетке схем КСО «ИНВЭЛ» 6(10),20 кВ |  |  |  |  |
| Назначение присоединения или ячейки по сетке схем (ввод, отходящая линия к ..., ТН, ТСН, СВ и т.д., тип и мощность нагрузки) |  |  |  |  |
| Номинальный ток главной цепи ячейки, А (630 или 1000) |  |  |  |  |
| Тип, кол-во и сечение присоединяемого кабеля |  |  |  |  |
| Трансформаторы тока (кол-во, Ктр.) |  |  |  |  |
| Трансформаторы напряжения (тип, кол-во, Ктр.) |  |  |  |  |
| Трансформатор тока нулевой последовательности (тип, кол-во) |  |  |  |  |
| Ограничители перенапряжений |  |  |  |  |
| Предохранители (тип, номинальный ток плавкой вставки) |  |  |  |  |
| Тип микропроцессорного блока релейной защиты (МБРЗ) * |  |  |  |  |
| Тип счётчика электрической энергии |  |  |  |  |
| Оперативный ток (род, напряжение) ** |  |  |  |  |
| Антиконденсатный обогрев |  |  |  |  |
| Комплект оперативных блокировок *** |  |  |  |  |
| Блокировка привода разъединителя механическими замками **** |  |  |  |  |
| * - в базовом варианте применяется МБРЗ серии IPR-A. |
| ** - в базовом варианте поставляется ШОТ, обеспечивающий оперативный ток ~220В (сх. №37), при заказе оборудования, работающего на оперативном токе ~110В,=110В,=220В заказчику необходимо предусмотреть соответствующий источник питания. |
| *** - в базовом варианте устанавливается комплект оперативных электромагнитных блокировок на вводные ячейки, секционные ячейки и ячейки с заземлителем сборных шин. В случае необходимости изменения объёма оперативных блокировок, это отражается в примечаниях. |
| **** - замки могут быть установлены по требованию заказчика в следующих положениях: A- линия включена; B- линия отключена; C-заземление включено; D-заземление отключено. Силами заказчика могут быть установлены навесные замки на валу привода - Н/З (блокировка всех положений). В случае если в ячейке два аппарата, замки указываются через дробь – верхний / нижний аппарат. |

Дополнительные принадлежности и ЗИП:

| Наименование | Заказ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Указатель высокого напряжения, шт | ( |  |
| Пульт дистанционного управления вакуумным выключателем с кабелем L=10м, компл. | ( |  |
| Блок механического включения вакуумного выключателя, компл. | ( |  |
| Прибор фазировки силового кабеля, шт. | ( |  |
| Щит с ИБП ЩИБП (1150ВА) | ( |  |
| Щит собственных нужд ЩСН | ( |  |

«(» - Да;  «(»  - Нет.

Алгоритм работы АВР:

( - рабочий-резервный ввод

( - ввод-секционный выключатель

( - рабочий ввод-резервный ввод-секционный выключатель

( - наличие схемы восстановления нормального режима

( - отсутствие схемы восстановления нормального режима

Примечания заказчика:

Обязательные приложения к опросному листу:

Приложение №1: Однолинейная схема с видами защит;

Приложение №2: План расположения ячеек  с габаритными размерами строительной части.

Дополнительные требования оформляются в виде технического задания и прилагаются к опросному листу. При заполнении опросного листа необходимо руководствоваться технической информацией на КСО «ИНВЭЛ» 6(10), 20 кВ. При возникновении вопросов рекомендуем обратиться к специалистам ООО «ИНВЭНТ-Электро».

| Заказчик: | ____________________ | _____________________________ | «____» ______ 20__г. | М.П. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

должность                                         подпись (расшифровка)                                        дата