|  | Опросный лист для заказа RM-6 «ИНВЭЛ-Шнайдер» |
| --- | --- |

Заказчик: _______________________________________________________________________________

Почтовый адрес: _________________________________________________________________________

Телефон: (__) ________________ Факс: (__) ____________E-mail: ________________________________

Ф.И.О. контактного лица __________________________________________________________

Характеристики сети:

Рабочее напряжение, кВ 10(/6(

Номинальный ток сборных шин RM6, А 630

Частота, Гц 50

Характеристики ячейки:

Тип: RM-6 NE IIDI

Количество, ШТ 1

Тип защиты трансформатора VIP 30(/ VIP 300(

| Характеристики функциональных частей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер функциональной части (заводская нумерация справа налево) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Наименование функциональной части (I, D) | I | I | D | I |
| Указатель тока короткого замыкания Alpha (Хорстман) |  | + |  |  |
| Тип кабеля: однофазный (1Ф/трехфазный (3Ф) | 1Ф | 1Ф | 1Ф | 1Ф |
| Тип изоляции кабеля (бумажная/сухая) |  |  |  |  |
| Моторизованный привод и контакты положения, 220В, 50Гц | - | - | - | - |
| Контакты положения (2Н0 + 2Н3) | - | - | - | - |
| Контакт сигнализации аварийного отключения | - | - | - | - |
| Контакт запрета включения после аварийного отключения (только при моторизации функции защиты трансформатора - D) | - | - | - |  |
| Независимый расцепитель, 220В, 50Гц | - | - | - | - |
| Индикатор напряжения на функциональных частях | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Нагревательный элемент |  |  |  |  |
| Дополнительные принадлежности |  |  |  |  |
| Наименование | Тип | Количество |
| Прибор для фазировки | MG | - |
| Прибор VAP6 для проверки реле VIP | MG | - |
| Комплект стержней для испытаний кабелей |  | - |
| Ручка управления |  | 1 |
| Заказчик: | _________________ | _______________________________ | _______________ | М.П.** |
|  | Должность | подпись (расшифровка) | Дата |  |