

**Прайс-лист на медицинские разделительные трансформаторы IP 20**

**Однофазные медицинские разделительные трансформаторы IP20 \***(габариты указаны с учетом выпирающих комплектующих)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование изделия** | **Модель** | **Номинальная мощность, кВА (ток фазы, А)** | **Вес, кг** | **Габаритные размеры, мм (Ш\*В\*Г)** | **Цена с НДС, руб.** |
| Трансформатор разделительный однофазный | **ТРО-600М** | 0,66 (3) | 26 | 320х510х240\*настенный | **35 468** |
| Трансформатор разделительный однофазный | **ТРО-1000М** | 1,2 (5,5) | 32 | **41 131** |
| Трансформатор разделительный однофазный | **ТРО-2000М** | 2,2 (10) | 45 | **47 986** |
| Трансформатор разделительный однофазный | **ТРО-3000М** | 3,5 (16) | 55 | 285х975х345\*напольный | **61 012** |
| Трансформатор разделительный однофазный | **ТРО-4000М** | 4,4 (20) | 65 | **69 922** |
| Трансформатор разделительный однофазный | **ТРО-5000М** | 5,5 (25) | 75 | **76 778** |
| Трансформатор разделительный однофазный | **ТРО-6000М** | 6 (27) | 100 | **85 004** |
| Трансформатор разделительный однофазный | **ТРО-7000М** | 7 (32) | 105 | **93 231** |
| Трансформатор разделительный однофазный | **ТРО-8000М** | 8 (36,5) | 115 | **114 481** |
| Трансформатор разделительный однофазный | **ТРО-9000М** | 9,5 (43) | 120 | **135 733** |
| Трансформатор разделительный однофазный | **ТРО-10000М** | 10,5 (48) | 130 | **143 959** |

**Трехфазные медицинские разделительные трансформаторы IP20 \***(габариты указаны с учетом выпирающих комплектующих)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование изделия** | **Модель** | **Номинальная мощность, кВА (ток фазы, вх/вых А)** | **Вес, кг** | **Габаритные размеры, мм (Ш\*В\*Г)** | **Цена с НДС, руб.** |
| Трансформатор разделительный трёхфазный | **ТРТ-1000М-220** | 1 (1,5/3) | 45 | 380х870х270\*настенный | **61 696** |
| Трансформатор разделительный трёхфазный | **ТРТ-1500М-220** | 1,5 (2,5/4) | 50 | **65 125** |
| Трансформатор разделительный трёхфазный | **ТРТ-2000М-220** | 2 (3/5,5) | 55 | 285х975х345\*напольный | **68 552** |
| Трансформатор разделительный трёхфазный | **ТРТ-2500М-220** | 2,5 (4/7) | 60 | **71 979** |
| Трансформатор разделительный трёхфазный | **ТРТ-3000М-220** | 3,6 (5,5/9,5) | 70 | **75 406** |
| Трансформатор разделительный трёхфазный | **ТРТ-4000М-220** | 4,6 (7/12) | 85 | **82 712** |
| Трансформатор разделительный трёхфазный | **ТРТ-5000М-220** | 5 (8/13) | 100 | **89 961** |
| Трансформатор разделительный трёхфазный | **ТРТ-6000М-220** | 6,6 (10/17,5) | 120 | **97 343** |
| Трансформатор разделительный трёхфазный | **ТРТ-7000М-220** | 7 (11/18,5) | 130 | **112 339** |
| Трансформатор разделительный трёхфазный | **ТРТ-8000М-220** | 8 (12/21) | 150 | 285х975х465\*напольный | **127 407** |
| Трансформатор разделительный трёхфазный | **ТРТ-9000М-220** | 9,5 (14,5/25) | 165 | **142 587** |
| Трансформатор разделительный трёхфазный | **ТРТ-10000М-220** | 10,5 (16/28) | 170 | **150 813** |
| Трансформатор разделительный трёхфазный | **ТРТ-15000М-220** | 15 (23/39,5) | 220 | 550х1940х340\*напольный |  |
| Трансформатор разделительный трёхфазный | **ТРТ-20000М-220** | 20 (30,5/52,5) | 270 | 630х1930х420\*напольный с цоколем |  |
| Трансформатор разделительный трёхфазный | **ТРТ-25000М-220** | 25 (38/66) | 310 |  |
| Трансформатор разделительный трёхфазный | **ТРТ-35000М-220** | 35 (53/92) | 380 |  |
| Трансформатор разделительный трёхфазный | **ТРТ-40000М-220**  | 40 (61/105) | 440 | 830х1930х620напольный с цоколем |  |
| Трансформатор разделительный трёхфазный | **ТРТ-50000М-220** | 50 (76/131,5) | 480 | **535 292** |