

**Прайс-лист на магистральные сетевые фильтры**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование изделия** | **Модель** | **Номинальная мощность, КВА (ток фазы, А)** | **Номинальное напряжение, В, Гц** | **Ток утечки на землю, мА не более/сопротивление изоляции Мом, не менее** | **Вес не более, кг.** | **Габаритные размеры, мм (Ш\*В\*Г)** | **Цена с НДС, руб.** |
| Фильтр сетевой магистральный трехфазный | **Квазар Ф25Р** | 26,4 (40) | 380, 50 | 10/10 | 38 | 900х362х192 | **176 275** |
| Фильтр сетевой магистральный трехфазный | **Квазар Ф50Р** | 52,8 (80) | 380, 50 | 10/10 | 38 | 900х362х192 | **211 886** |
| Фильтр сетевой магистральный трехфазный | **Квазар Ф65Р** | 66 (100) | 380, 50 | 10/10 | 38 | 900х362х192 | **219 008** |
| Фильтр сетевой магистральный трехфазный | **Квазар Ф100Р** | 105,6 (160) | 380, 50 | 10/10 | 38 | 900х362х192 | **229 690** |
| Фильтр сетевой магистральный трехфазный | **Квазар Ф160Р** | 165 (250) | 380, 50 | 10/10 | 48 | 1405х554х212 | **251 057** |
| Фильтр сетевой магистральный трехфазный | **Квазар Ф250Р** | 264 (400) | 380, 50 | 10/10 | 80 | 1405х554х212 | **263 521** |
| Фильтр сетевой магистральный трехфазный | **Квазар Ф400Р** | 415,8 (630) | 380, 50 | 10/10 | 80 | 1405х554х500 | **675 282** |
| Фильтр сетевой магистральный трехфазный | **Квазар Ф500Р** | 495 (750) | 380, 50 | 10/10 | 80 | 1405х554х500 | **844 354** |

**Прайс-лист на трансформаторные сетевые фильтры**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование изделия** | **Модель** | **Номинальная мощность, КВА (ток фазы, А)** | **Номинальное напряжение, В, Гц** | **Сопротивление изоляции МОм, не менее** | **Вес не более, кг.** | **Габаритные размеры, мм (Ш\*В\*Г)** | **Рекомендованная цена с НДС, руб.** | **Дилерская цена с НДС, руб.** |
| Фильтр трансформаторный | **ФСТО-1000** | 1,2 | 220,50 | 10 | 20 | 130х380х220 | **53 417** | **36 839** |
| Фильтр трансформаторный | **ФСТО-2000** | 2,2 | 220,50 | 10 | 45 | 320х510х240 | **62 319** | **42 978** |
| Фильтр трансформаторный | **ФСТО-3500** | 3,5 | 220,50 | 10 | 55 | **79 235** | **54 645** |
| Фильтр трансформаторный | **ФСТО-3500С** | 5,5 | 220,50 | 10 | 75 | 272х945х350 | **105 053** | **72 450** |
| Фильтр трансформаторный | **ФСТО-7000** | 7 | 220,50 | 10 | 105 | **121 078** | **83 502** |
| Фильтр трансформаторный | **ФСТО-8000** | 8 | 220,50 | 10 | 115 |  |  |
| Фильтр трансформаторный | **ФСТО-10000** | 10 | 220,50 | 10 | 120 | **176 274** | **121 568** |
| Фильтр трансформаторный | **ФСТО-14000** | 14 | 220,50 | 10 | 145 | 330х1900х310 | **Дог.** | **Дог.** |
| Фильтр трансформаторный | **ФСТО-17000** | 17 | 220,50 | 10 | 160 | **Дог.** | **Дог.** |
| Фильтр трансформаторный | **ФСТО-20000** | 20 | 220,50 | 10 | 175 | 550х1900х310 | **Дог.** | **Дог.** |
| Фильтр трансформаторный | **ФСТО-27000** | 27 | 220,50 | 10 | 185 | **Дог.** | **Дог.** |
| Фильтр трансформаторный | **ФСТО-35000** | 35 | 220,50 | 10 | 210 | **Дог.** | **Дог.** |
| Фильтр трансформаторный | **ФСТТ-3000** | 3 | 380,50 | 10 | 65 | 272х945х350 | **97 930** | **67 538** |
| Фильтр трансформаторный | **ФСТТ-6000** | 6,6 | 380,50 | 10 | 85 | **126 419** | **87 185** |
| Фильтр трансформаторный | **ФСТТ-10000** | 10 | 380,50 | 10 | 125 | **185 177** | **127 708** |
| Фильтр трансформаторный | **ФСТТ-15000** | 15 | 380,50 | 10 | 220 | 600х1900х400 | **311 596** | **214 894** |
| Фильтр трансформаторный | **ФСТТ-20000** | 20 | 380,50 | 10 | 270 | **347 206** | **239 452** |
| Фильтр трансформаторный | **ФСТТ-25000** | 25 | 380,50 | 10 | 310 | **436 234** | **300 851** |
| Фильтр трансформаторный | **ФСТТ-30000** | 30 | 380,50 | 10 | 350 | **514 579** | **354 882** |
| Фильтр трансформаторный | **ФСТТ-40000** | 40 | 380,50 | 10 | 440 | 800х1900х600 | **686 046** | **473 135** |
| Фильтр трансформаторный | **ФСТТ-50000** | 50 | 380,50 | 10 | 480 | **826 175** | **669 776** |
| Фильтр трансформаторный | **ФСТТ-63000** | 63 | 380,50 | 10 | 530 | **989 986** | **682 748** |
| Фильтр трансформаторный | **ФСТТ-80000** | 80 | 380,50 | 10 | 590 | **Дог.** | **Дог.** |
| Фильтр трансформаторный | **ФСТТ-100000** | 100 | 380,50 | 10 | 650 | **Дог.** | **Дог.** |