# ---Электродвигатель крановый

---MTКF-011-6 (1,4/900) лапы, 1шт 10.000р

---MTF-011-6 (1,4/860) лапы 1шт 10.000р/шт

---MTKF-111-6 (3,5/885) комб 1шт 14.000р

---MTF-112-6 (5/925) лапы +2шт 16.000р +п

---MTF-112-6 (5/925) комб 1+1шт 16.000р п

---MTF-132LА6 (5,5/1000) лапы +1шт 15.000р п

---MTF-311-6 (11/910) 2вала 2шт 24.000р/шт

---MTКF-311-6 (11/910) комб 1шт 24.000р

---MTКF-311-6 (11/910) лапы 1шт 24.000р

---MTF-312-6 (15/955) лапы 3шт 32.000р/шт н

---MTF-411-8 (15/710) лапы 2шт 38.000р н

---МТКН-412-4/24 (30/1375 1,5/170) комб 1шт 44.000р

---SMH 160 M4 (16,5кВт/1430об, 12,5/2400) лапы 1шт 30.000р

---4МТН280S6 (75кВт/955об) 2вала пасп 2шт 130.000р/шт н

---4МТН280L10 (75кВт/570об) 2шт 130.000р/шт

---Электродвигатель общепромышленный

---АИР50А4 (0,06/1340) 380 1шт 2.900р

---5А50МВ2 (0,12/2760) 220/380 1шт 2.900р

---АИР56А4 (0,12/1350) 220/380 1шт 1.800р

---АИР56А4 (0,12/1350) 220/380 фл 3шт 1.800р/шт

---АИР63В4 (0,25/1395) 220/380 2шт 2.100р/шт

---4ААМ63В4 (0,37/1680) 220/380 60Гц фл 2шт 2.100р/шт

---АИРМ63В4 (0,37/1370) 220/380 2шт 2.100р

---АОЛ 21-4 (0,27/1400), 220/380  3шт 2.500р/шт

---АИР71В8 (0,25/690) 380 1шт 2.900р

---АИР71В8 (0,25/690), 380, фл, 1шт 2.900р

---АИР71А6 (0,37/915) фл 220/380 2шт 2.900р/шт

---АИР71В6 (0,55/915) фл 220/380 1шт 2.900р

---4АМХ71А4 (0,55/1370) 220/380 3шт 2.900р п

---АИР71А4Е (0,55/1365) 380 фл 2шт 2.900р

---АИР71А4Е (0,55/1365) 380 комби 5шт 2.900р

---BN71B4 (0,37/1370) 220/380 1шт мал фл 2.900р

---АИР71В4 (0,75/1400) 380 комби 1шт 3.000р

---5АИ80В8 (0,55/690), 220/380, 1шт, 3.700р

---4АМ80В8 (0,55/690), м.фл, 1+1шт, 3.700р

---АИР80А6 (0,75/905) 380, 2шт 3.500р

---4АМ80В6 (1,1/920), 380, 5шт,  3.700р/шт

---4АМ80В6 (1,1/920) фл, 380, 1шт,  3.700р

---АИР80А6Е (0,75/920) фл 380, торм 2шт 3.800р/шт

---4АМА80А4 (1,1/1400), 380, 3шт -3.500р/шт

---АИР80А4Е (1,1/1410) фл 380, торм 4шт 3.800р/шт

---АИРС80А4 (1,32/1400), фл 1шт -3.700р

---АИРС80В4ЕУ2Cn (1,7/1380) 380, торм, 3шт -3.900р/шт 6шл

---АИР90L6 (1,5/935) фл, 2шт- 4.500р

---А90L6 (1,5/925) 380 7шт- 4.300р/шт

---АИР90LВ8 (1,1/750), 220/380, 1шт 4.500р

---4АХ90L4ЕЭ2У1,1 (2,2/1410) 220/380, торм, 3шт- 4.900р 15шл б/креп

---4А90L4 (2,2/1420) фл 5шт- 4.500р/шт

---АИМТ 90L6 (1,5/930) 1шт- 4.500р ВЗГ

---4АМ100L6 (2,2/950) фл, 380, 9шт, 5.500р

---2В100S4 (3,0/1430), 380/660, фл, 1шт 5.500р ВЗГ

---АИР100L4 (4,0/1410) 380 1шт 5.500р

---АИР100S2 (4,0/2880) 220/380, 1шт 5.800р

---АИР112МВ8 (3/710) 220/380, 1шт, 6.500р слкр

---АИ112МА6 (3/955) фл 380 1шт 7.000р

---АИРС112МВ6 (4,2/915) 380 1шт, 7.000р

---А112М4E (4/1440) с торм, фл, 1шт, 7.000р 18/130/165

---4А112М4 (5,5/1450) 380, фл 1шт, 7.000р/шт

---4АМ112М2 (7,5/2920) 380, фл 4шт, 7.000р/шт

---4АМ132S8 (4/720) 380 1шт, 9.500р

---4А132М4 (11/1450) фл, 380 1+1шт, 11.500р

---4А160М6 (15/965) 220/380 +1шт 12.000р лапка

---МО160М-6 (15/965) 220/380 1шт 18.000р Болг

---АИР160S2 (15/2920) 220/380 2шт 17.000р/шт

---4АМ160М2 (18,5/2930) фл, 2шт, 18.000р/шт

---АИР160М2 (18,5/2930) 380/660, 1шт, 18.000р/шт

---АИР180S2 (22/2920) 220/380, 3+1шт, 21.000р/шт нас

---АИР180М2 (30/2940) 220/380, 1шт, 23.000р

---АИР180S4У2,5 (22/1465), 220/380, 1шт -22.000р

---В180S4У2,5 (22/1465)-2шт -20.000р/шт ВЗГ

---4АМ180М4 (30/1470) 220/380, л/фл, 1шт, 25.000р

---4АМ200L6 (30/980) 220/380 1шт, 39.000р н

---4АМ200М4 (37/1470) 220/380 1шт, 39.000р

---4АМ250S2 (75/2940) 1шт 380/660, 54.000р

---4АМ250М2 (90/2940) 1шт 380/660, 54.000р

---А280S6 (75/1000) 1шт 380/660, 64.000р/шт

---Вибраторы

---Площадочный ИВ-98-2 0,9кВт, 380В, 4шт, 5.500р/шт

---Площадочный ИВ-98Н 0,9кВт, 1шт, 7.500р/шт в упак

---Площадочный Magnetic VPD 04004-251, 220/380В, 0,65кВт Зап Германия, 3шт, 5500р/шт

---Глубинный ИВ-116-2 1,4/1,9кВт 2850 об/мин, 1шт, 4.500р

---Глубинный ИВ-117-2 1,0кВт 2850об/мин, 1шт, 4.500р

# ---Электродвигатель постоянного тока

---УПС-6 (3Нм, 2000об) 85В 1шт, 14.000р

---MIF 4272/20 (39кВт/1130об, 3390об) 400В 1шт, 150.000р

---ДК907 (1,35кВт/1730об), 30v, 62А, 3шт, 10.000р

---ДКВ907 (1,35кВт/1730об), 30v, 62А, 2шт, 10.000р

---ДВУ2М165S Т1, 7Нм, 2000об, 520В, 1шт, 25.000р вентильный

---ДВУ165М, 10 Нм, 2000об, 3шт, 20.000р вентильный

---ДВУ2M215 LТ1, 35Нм, 1000об, 1шт, 30.000р вентильный

---ДВУ215 SТ1, 17Нм, 2000об, 1шт, 30.000р вентильный

---2МТА аналог 13МВН (13Нм, 1500об, Umax=100В), 7шт, 15.000р/шт

---2МТА-C (13Нм, 1500об, Umax=100В), 2шт, 16.000р/шт

---2МТА-CР (13Нм, 1500об, Umax=100В), 2шт, 17.000р/шт

---3МТА (21Нм, 1500об, Umax=140В), 1шт, 18.000р

---3МТА-СР (21Нм, 1500об, Umax=140В), 1шт, 20.000р

---3МТC (17Нм, 1500об, Umax=144В), 2шт, 18.000р/шт

---21МВН (21Нм, 1500об, Umax=121В) 4шт, 25.000р/шт

---21МВНС (21Нм, 1500об, Umax=121В) 1шт, 27.000р

---21МВН-2-К (21Нм, 750/1000об, Umax=125В) 1шт, 25.000р

---47МВО-2С-М (47Нм, 750/1500об, Umax=135В) 2шт, 35.000р/шт

# ---4ПБМ112LГ04 (0,9кВт, 1060об/3500об) 220/200V, незав, лапа 1шт-35.000р

---4ПНМ112МО4 (1,6кВт, 1320об/4000об) 220V, незав, паспорт, 1шт, -35.000р

# ---MEZ BRNO V112S (3,8кВт и 2,7кВт, 1040об/5000об), 1шт-35.000р

---4ПФ112SБ (4кВт, 975об/6000об) 440В, с наездником, 2шт-35.000р

---4ПНМ160МГ04 (7,5кВт, 1500об/4000об) 220V, незав, с тахог ТП-80 2шт, 49.000р/шт

---4ПБМ180LГ04 (11,2кВт, 2240об/3700об) лапы 220V, незав, с тахог ТП-80 2шт, 65.000р/шт

---2ПН225МLУ4 (55кВт, 1500об) 220V, незав, 1шт, 95.000р

---МР132М (11кВт, 1000об/3500об) с наездником, 1шт 39.000р/шт

---МР132L (15кВт, 1000об/3500об) с наездником, 1шт 45.000р

---П 31у4 (1,5кВт/1450об) 1шт-15.000р

---П 32 (1кВт/1000об) 110В – 1шт -24.000р

---П 42у4 (3,2кВт 1450об) 230В смеш 3шт -29.000р

---4ПБ80А2Г 0,37кВт/2200об/220В, 2шт-15.000р/шт

---2ПН100LГ 1,1кВт/1500об/220В фл незав 220В 6шт 19.000р/шт

----Вентиляторы Наездники

# ---к МР132 5шт 5.000р/шт

# ---ВР 80-75-4 (0,75/1410 до 4200м3/ч) правое 0гр 1шт 11.000р

# ---ВР 80-75-4 (1,1/1410 до 4600м3/ч) левое 270гр 1шт 13.000р

# ---Принудительный обдув электродвигателя, 0,12кВт, 3000об/мин, 2шт, 5.000р/шт

----Электродвигатель синхронный

# ---4СХ2П90L8  с тахогенератором ТП80-20-0,2 , 3шт-15.000р/шт

----4С2П112М12Пухл4 35Нм 1000об/мин 115В с тахогенератором ТП80-20-0,2, фланец, 2шт-20.000р/шт

# ----Электромашинные усилители мощности серии ЭМУ

---ЭМУ 50А3  судовой ,1шт-75.000р

---ЭМУ 50А3-С Т3, станочный, 4,0кВт, 3000об/мин, 230В, 50-4-Д, паспорт, 5шт -75.000р/шт

# ---Устройство пусковое тиристорное для пуска электродвигателей

---УПТ-2 (для пуска и защиты от короткого замыкания - э/двигателей от 45 до 200кВт)-1шт,45.000р/шт

---Шкив  элетромагнитный, Железо-отделитель, Металло-отделитель, Элетромагнитный барабан

# ---ШЭ 65-63 ,1шт – 90.000р

---Электромашинный преобразователь

---АТО-4-400, 2шт – 25.000р (на входе -переменный трехфазный; на выходе - однофазный переменный; номинальная выходная мощность 4кВт; номинальная выходная частота 400Гц).

# ----Электродвигатели импортные, серводвигатели

----Siemens 1PH7107-2ND 02-OBCO (6,25/1000, 7,20/1150, 8,0/1350), 1шт -20.000р

# ----Siemens 1FK7103-5AF71-1AGO (36Hм/5000, 14Нм/3000) 1шт-30.000р

----Bosch 16-0072-99, 1шт-20.000р

----Bosch SD-B3.068.030-00.000 (6,8Нм/3000) /тахог 2,1кВ, 1шт-30.000р

----Bosch SD-B4.092.020-01.000 (9,2Нм/2000) /тахог 1,9кВ, 2шт-30.000р/шт

----Bosch М238-J60G-300S-AJ, 1шт-50.000р/шт

----АИТИ МАС 090С-0-КD-2-C/110-А-0, 2шт-30.000р

----АИТИ МАС 090С-0-КD-2-C/110-А-2/S013, 1шт-30.000р

----IDRAMAT MAC 090C-0-KD-2-C/110-А-0, 1шт-30.000р

----BERG ESR 120UF, 4шт-25.000р/шт

---Посетите наш сайт!

| Электро- двигатель | Габаритные разм.,мм | Присоединительные размеры по ГОСТ31606, мм | Прочие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | l30 | h31 | d24 | d10 (K) | l1 (E) | l10 (B) | l31 (C) | b10 (A) | d1 (D) | h (H) | d20 (M) | d25 (N) | d24 (P) | d22 (S) | n | h5 | b1 |
| АИР56А,В | 218 | 148 | 140 | 5,8 | 23 | 71 | 36 | 90 | 11 | 56 | 115 | 95 | 140 | 10 | 4 | 12,5 | 4 |
| АИР63А,В | 237 | 161 | 160 | 5,8 | 30 | 80 | 40 | 100 | 14 | 63 | 130 | 110 | 160 | 10 | 4 | 16 | 5 |
| АИР71А,В | 273 | 188 | 200 | 7 | 40 | 90 | 45 | 112 | 19 | 71 | 165 | 130 | 200 | 12 | 4 | 21,5 | 6 |
| АИР80А2-8 | 300 | 207 | 200 | 10 | 50 | 100 | 50 | 125 | 22 | 80 | 165 | 130 | 200 | 12 | 4 | 24,5 | 6 |
| АИР80В2-8 | 320 | 207 | 200 | 10 | 50 | 100 | 50 | 125 | 22 | 80 | 165 | 130 | 200 | 12 | 4 | 24,5 | 6 |
| АИР90L2-8 | 350 | 217 | 250 | 10 | 50 | 125 | 56 | 140 | 24 | 90 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 27 | 8 |
| АИР100S2,4 | 376 | 227 | 250 | 12 | 60 | 112 | 63 | 160 | 28 | 100 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 31 | 8 |
| АИР100L2-8 | 420 | 277 | 250 | 12 | 60 | 140 | 63 | 160 | 28 | 100 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 31 | 8 |
| АИР112М2-8 | 475 | 297 | 300 | 12 | 80 | 140 | 70 | 190 | 32 | 112 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 35 | 10 |
| АИР132S4-8 | 510 | 345 | 350 | 12 | 80 | 140 | 89 | 216 | 38 | 132 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 41 | 10 |
| АИР132М2-8 | 498 | 325 | 350 | 12 | 80 | 178 | 89 | 216 | 38 | 132 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 41 | 10 |
| АИР160S2 | 625 | 435 | 350 | 15 | 110 | 178 | 108 | 254 | 42 | 160 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 45 | 12 |
| АИР160S4-8 | 625 | 435 | 350 | 15 | 110 | 178 | 108 | 254 | 48 | 160 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 51,5 | 14 |
| АИР160М2 | 670 | 435 | 350 | 15 | 110 | 210 | 108 | 254 | 42 | 160 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 45 | 12 |
| АИР160М4-8 | 670 | 435 | 350 | 15 | 110 | 210 | 108 | 254 | 48 | 160 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 51,5 | 14 |
| АИР180S2 | 700 | 460 | 400 | 15 | 110 | 203 | 121 | 279 | 48 | 180 | 350 | 300 | 400 | 19 | 4 | 51,5 | 14 |
| АИР180S4 | 700 | 460 | 400 | 15 | 110 | 203 | 121 | 279 | 55 | 180 | 350 | 300 | 400 | 19 | 4 | 59 | 16 |
| АИР180М2 | 740 | 460 | 400 | 15 | 110 | 241 | 121 | 279 | 48 | 180 | 350 | 300 | 400 | 19 | 4 | 51,5 | 14 |
| АИР180М4-8 | 740 | 460 | 400 | 15 | 110 | 241 | 121 | 279 | 55 | 180 | 350 | 300 | 400 | 19 | 4 | 59 | 16 |
| АИР200М2 | 775 | 505 | 450 | 19 | 110 | 267 | 133 | 318 | 55 | 200 | 400 | 350 | 450 | 19 | 8 | 59 | 16 |
| АИР200М4-8 | 775 | 505 | 450 | 19 | 140 | 267 | 133 | 318 | 60 | 200 | 400 | 350 | 450 | 19 | 8 | 64 | 18 |
| АИР200L2 | 775 | 505 | 450 | 19 | 110 | 305 | 133 | 318 | 55 | 200 | 400 | 350 | 450 | 19 | 8 | 59 | 16 |
| АИР200L4-8 | 775 | 505 | 450 | 19 | 140 | 305 | 133 | 318 | 60 | 200 | 400 | 350 | 450 | 19 | 8 | 64 | 18 |
| АИР225М2 | 835 | 535 | 550 | 19 | 110 | 311 | 149 | 356 | 55 | 225 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 59 | 16 |
| АИР225М4-8 | 865 | 535 | 550 | 19 | 140 | 311 | 149 | 356 | 65 | 225 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 69 | 18 |
| АИР250S2 | 880 | 590 | 550 | 24 | 140 | 311 | 168 | 406 | 65 | 250 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 69 | 18 |
| АИР250S4-8 | 880 | 590 | 550 | 24 | 140 | 311 | 168 | 406 | 75 | 250 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 79,5 | 20 |
| АИР250М2 | 905 | 590 | 550 | 24 | 140 | 349 | 168 | 406 | 65 | 250 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 69 | 18 |
| АИР250М4-8 | 905 | 590 | 550 | 24 | 140 | 349 | 168 | 406 | 75 | 250 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 79,5 | 20 |
| АИР280S2 | 1110 | 660 | 660 | 24 | 140 | 368 | 190 | 457 | 70 | 280 | 600 | 550 | 660 | 24 | 8 | 74,5 | 20 |
| АИР280S4-10 | 1110 | 660 | 660 | 24 | 170 | 368 | 190 | 457 | 80 | 280 | 600 | 550 | 660 | 24 | 8 | 85 | 22 |
| АИР280М2 | 1180 | 660 | 660 | 24 | 140 | 419 | 190 | 457 | 70 | 280 | 600 | 550 | 660 | 24 | 8 | 74,5 | 20 |
| АИР280М4-10 | 1180 | 660 | 660 | 24 | 170 | 419 | 190 | 457 | 80 | 280 | 600 | 550 | 660 | 24 | 8 | 85 | 22 |
| АИР315S2 | 1290 | 765 | 660 | 28 | 140 | 406 | 216 | 508 | 75 | 315 | 600 | 550 | 765 | 24 | 8 | 79,5 | 20 |
| АИР315S4-10 | 1290 | 765 | 660 | 28 | 170 | 406 | 216 | 508 | 90 | 315 | 600 | 550 | 765 | 24 | 8 | 95 | 25 |
| АИР315М2 | 1325 | 765 | 660 | 28 | 140 | 457 | 216 | 508 | 75 | 315 | 600 | 550 | 765 | 24 | 8 | 79,5 | 20 |
| АИР315М4-10 | 1325 | 765 | 660 | 28 | 170 | 457 | 216 | 508 | 90 | 315 | 600 | 550 | 765 | 24 | 8 | 95 | 25 |
| АИР355S2 | 1520 | 1005 | 800 | 28 | 170 | 500 | 254 | 610 | 85 | 355 | 740 | 680 | 800 | 24 | 8 | 90 | 22 |
| АИР355М2 | 1580 | 1005 | 800 | 28 | 170 | 560 | 254 | 610 | 85 | 355 | 740 | 680 | 800 | 24 | 8 | 90 | 22 |
| АИР355S4-10 | 1560 | 1005 | 800 | 28 | 210 | 500 | 254 | 610 | 100 | 355 | 740 | 680 | 800 | 24 | 8 | 108 | 28 |
| АИР355М4-10 | 1620 | 1005 | 800 | 28 | 210 | 560 | 254 | 610 | 100 | 355 | 740 | 680 | 800 | 24 | 8 | 108 | 28 |

| Двигатель | Мощн., кВт | Об/ мин | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- |
| АИР 56 А2 | 0,18 | 3000 | 3,5 |
| АИР 56 В2 | 0,25 | 3000 | 3,8 |
| АИР 56 А4 | 0,12 | 1500 | 3,6 |
| АИР 56 В4 | 0,18 | 1500 | 4,2 |
| АИР 63 А2 | 0,37 | 3000 | 5,2 |
| АИР 63 В2 | 0,55 | 3000 | 6,1 |
| АИР 63 А4 | 0,25 | 1500 | 5,1 |
| АИР 63 В4 | 0,37 | 1500 | 6 |
| АИР 63 А6 | 0,18 | 1000 | 4,8 |
| АИР 63 В6 | 0,25 | 1000 | 5,6 |
| АИР 71 А2 | 0,75 | 3000 | 8,7 |
| АИР 71 В2 | 1,1 | 3000 | 9,5 |
| АИР 71 А4 | 0,55 | 1500 | 8,1 |
| АИР 71 В4 | 0,75 | 1500 | 9,4 |
| АИР 71 А6 | 0,37 | 1000 | 8,6 |
| АИР 71 В6 | 0,55 | 1000 | 9,9 |
| АИР 80 А2 | 1,5 | 3000 | 13,3 |
| АИР 80 В2 | 2,2 | 3000 | 15,0 |
| АИР 80 А4 | 1,1 | 1500 | 12,8 |
| АИР 80 В4 | 1,5 | 1500 | 14,7 |
| АИР 80 А6 | 0,75 | 1000 | 12,5 |
| АИР 80 В6 | 1,1 | 1000 | 16,2 |
| АИР 80 А8 | 0,37 | 750 | 14,7 |
| АИР 80 В8 | 0,55 | 750 | 15,9 |
| АИР 90 L2 | 3 | 3000 | 20,0 |
| АИР 90 L4 | 2,2 | 1500 | 19,7 |
| АИР 90 L6 | 1,5 | 1000 | 20,6 |
| АИР 90 LA8 | 0,75 | 750 | 19,5 |
| АИР 90 LB8 | 1,1 | 750 | 22,3 |
| АИР 100 S2 | 4 | 3000 | 30,0 |
| АИР 100 L2 | 5,5 | 3000 | 32,0 |
| АИР 100 S4 | 3 | 1500 | 34,0 |
| АИР 100 L4 | 4 | 1500 | 29,2 |
| АИР 100 L6 | 2,2 | 1000 | 27,0 |
| АИР 100 L8 | 1.5 | 750 | 26,0 |
| АИР 112 М2 | 7,5¦7,6 | 3000 | 48 |
| АИР 112 М4 | 5,5 | 1500 | 45 |
| АИР 112 МА6 | 3 | 1000 | 43 |
| АИР 112 МВ6 | 4 | 1000 | 48 |
| АИР 112 МА8 | 2,2 | 750 | 43 |
| АИР 112 МВ8 | 3 | 750 | 48 |
| АИР 132 М2 | 11 | 3000 | 78 |
| АИР 132 S4 | 7,5 | 1500 | 70 |
| АИР 132 М4 | 11 | 1500 | 84 |
| АИР 132 S6 | 5,5 | 1000 | 69 |
| АИР 132 М6 | 7,5 | 1000 | 82 |
| АИР 132 S8 | 4 | 750 | 69 |
| АИР 132 М8 | 5,5 | 750 | 82 |
| АИР 160 S2 | 15 | 3000 | 116 |
| АИР 160 М2 | 18,5 | 3000 | 130 |
| АИР 160 S4 | 15 | 1500 | 120 |
| АИР 160 М4 | 18,5 | 1500 | 142 |
| АИР 160 S6 | 11 | 1000 | 125 |
| АИР 160 М6 | 15 | 1000 | 150 |
| АИР 160 S8 | 7,5 | 750 | 125 |
| АИР 160 М8 | 11 | 750 | 150 |
| АИР 180 S2 | 22 | 3000 | 150 |
| АИР 180 М2 | 30 | 3000 | 170 |
| АИР 180 S4 | 22 | 1500 | 160 |
| АИР 180 М4 | 30 | 1500 | 190 |
| АИР 180 М6 | 18,5 | 1000 | 160 |
| АИР 180 М8 | 15 | 750 | 172 |
| АИР 200 М2 | 37 | 3000 | 230 |
| АИР 200 L2 | 45 | 3000 | 255 |
| АИР 200 М4 | 37 | 1500 | 230 |
| АИР 200 L4 | 45 | 1500 | 200 |
| АИР 200 М6 | 22 | 1000 | 195 |
| АИР 200 L6 | 30 | 1000 | 255 |
| АИР 200 М8 | 18,5 | 750 | 210 |
| АИР 200 L8 | 22 | 750 | 225 |
| АИР225М2 | 55 | 3000 | 320 |
| АИР225М4 | 55 | 1500 | 325 |
| АИР225М6 | 37 | 1000 | 360 |
| АИР225М8 | 30 | 750 | 360 |
| АИР250S2 | 75¦76 | 3000 | 425 |
| АИР250М2 | 90 | 3000 | 455 |
| АИР250S4 | 75¦76 | 1500 | 450 |
| АИР250М4 | 90 | 1500 | 480 |
| АИР250S6 | 45 | 1000 | 390 |
| АИР250М6 | 55 | 1000 | 430 |
| АИР250S8 | 37 | 750 | 400 |
| АИР250М8 | 45 | 750 | 430 |
| АИР280S2 | 110 | 3000 | 590 |
| АИР280М2 | 132 | 3000 | 620 |
| АИР280S4 | 110 | 1500 | 790 |
| АИР280М4 | 132 | 1500 | 885 |
| АИР280S6 | 75 | 1000 | 745 |
| АИР280М6 | 90 | 1000 | 780 |
| АИР280S8 | 55 | 750 | 725 |
| АИР280М8 | 75 | 750 | 790 |
| АИР315S2 | 160 | 3000 | 1170 |
| АИР315М2 | 200 | 3000 | 1460 |
| АИР315S4 | 160 | 1500 | 1000 |
| АИР315М4 | 200 | 1500 | 1200 |
| АИР315S6 | 110 | 1000 | 880 |
| АИР315М6 | 132 | 1000 | 1050 |
| АИР315S8 | 90 | 750 | 880 |
| АИР315М8 | 110 | 750 | 1050 |
| АИР355S2 | 250 | 3000 | 1900 |
| АИР355М2 | 315 | 3000 | 2300 |
| АИР355S4 | 250 | 1500 | 1700 |
| АИР355М4 | 315 | 1500 | 1900 |
| АИР355S6 | 160 | 1000 | 1550 |
| АИР355М6 | 200 | 1000 | 1600 |
| АИР355МВ6 | 250 | 1000 | 1700 |
| АИР355S8 | 132 | 750 | 2000 |
| АИР355М8 | 160 | 750 | 2150 |
| АИР355МВ8 | 200 | 750 | 2250 |
| АИР355М10 | 110 | 600 | 1640 |
| АИР355МВ10 | 132 | 600 | 1690 |

## Крановые электродвигатели с фазным ротором

| Серии двигателя | Типо- размер | Мощн. кВт | Об/мин |  | Серии двигателя | Типо- размер | Мощн. кВт | Об/мин |  | Серии двигателя | Типо- размер | Мощн. кВт | Об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МТН, MTF, ДМТF | 011-6 | 1,4 | 1000 |  | МТН, MTF | 411-6 | 22 | 1000 |  | 4МТМ, 4МТН | 280 L6 | 110 | 1000 |
| МТН, MTF, ДМТF | 012-6 | 2,2 | 1000 |  | МТН, MTF | 411-8 | 15 | 750 |  | 4МТМ, 4МТН | 280 L8 | 90 | 750 |
| МТН, MTF, ДМТF | 111-6 | 3,5 | 1000 |  | МТН, MTF | 412-6 | 30 | 1000 |  | 4МТМ, 4МТН | 280 L10 | 75 | 600 |
| МТН, MTF, ДМТF | 112-6 | 5,0 | 1000 |  | МТН, MTF | 412-8 | 22 | 750 |  | МТН, MTF | 611-6 | 75 | 1000 |
| AMTF | 132 М6 | 5,0 | 1000 |  | 4МТМ, 4МТН | 225 М6 | 37 | 1000 |  | МТН, MTF | 611-10 | 45 | 600 |
| МТН, 4МТН | 132 LA6 | 5,5 | 1000 |  | 4МТМ, 4МТН | 225 М8 | 30 | 750 |  | МТН, MTF | 612-10 | 60 | 600 |
| МТН, 4МТН, AMTF | 132 LB6 | 7,5 | 1000 |  | 4MTM, 4MTH | 225 L6 | 55 | 1000 |  | МТН, MTF | 613-6 | 110 | 1000 |
| МТН | 211А-6 | 5,5 | 1000 |  | 4MTM, 4MTH | 225 L8 | 37 | 750 |  | МТН, MTF | 613-10 | 75 | 600 |
| МТН, MTF, AMTF | 211-6 | 7,5 | 1000 |  | МТН, MTF | 511-6 | 37 | 1000 |  | МТН, 4МТН(Ф) | 400 S8 | 132 | 750 |
| МТН, MTF, DMTF | 311-6 | 11 | 1000 |  | МТН, MTF | 511-8 | 30 | 750 |  | МТН, 4МТН(Ф) | 400 S10 | 110 | 600 |
| МТН, MTF | 311-8 | 7,5 | 750 |  | МТН, MTF | 512-6 | 55 | 1000 |  | МТН, 4МТН(Ф) | 400 М8 | 160 | 750 |
| МТН, MTF | 312-6 | 15 | 1000 |  | МТН, MTF | 512-8 | 37 | 750 |  | МТН, 4МТН(Ф) | 400 М10 | 132 | 600 |
| МТН, MTF | 312-8 | 11 | 750 |  | 4МТМ, 4МТН | 280 S6 | 75 | 1000 |  | МТН, 4МТН(Ф) | 400 L8 | 200 | 750 |
| МТН, MTF, 4MT | 200 LA6 | 22 | 1000 |  | 4МТМ, 4МТН | 280 S8 | 55 | 750 |  | МТН, 4МТН(Ф) | 400 L10 | 160 | 600 |
| МТН, MTF, 4MT | 200 LA8 | 15 | 750 |  | 4МТМ, 4МТН | 280 S10 | 45 | 600 |  | МТН, MTF | 711-10 | 110 | 600 |
| МТН, MTF, 4MT | 200 LB6 | 30 | 1000 |  | 4МТМ, 4МТН | 280 М8 | 75 | 750 |  | МТН, MTF | 712-10 | 132 | 600 |
| МТН, MTF, 4MTM | 200 LB8 | 22 | 750 |  | 4МТМ, 4МТН | 280 М10 | 60 | 600 |  | МТН, MTF | 713-10 | 160 | 600 |

## Габаритные, установочные и присоединительные размеры крановых электродвигателей с фазным ротором

| Серия | Тип | IM | b1 | b10 | b11 | d1, d2 | d10 | d20 | d22 | d24 | d25 | h | h31 | l1, l2 | l3 | l10 | l11 | l20 | l30 | l31 | l33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MTH | 011*** | 1001, 1002 | 8 | 180 | 230 | 28 | 12 | - | - | - | - | 112 | 320 | 60 | - | 150 | 250 | - | 585 | 132* | 648 |
|  |  | 2001, 2002 | 8 | 180 | 230 | 28 | 12 | 255 | 4х14 | 280 | 215 | 112 | 320 | 60 | - | 150 | 250 | 4 | 612 | 132 | 678 |
| ДМТF | 011 | 1001, 1002 | 8 | 190 | 240 | 28 | 12 | - | - | - | - | 112 | 290 | 60 | - | 140 | 220 | - | 513 | 70 | 577 |
|  |  | 2001, 2002 | 8 | 190 | 240 | 28 | 12 | 265 | 4х15 | 300 | 230 | 112 | 350 | 60 | - | 140 | 220 | 5 | 513 | 65 | 577 |
| MTH | 012*** | 1001, 1002 | 8 | 180 | 230 | 28 | 12 | - | - | - | - | 112 | 320 | 60 | - | 190 | 250 | - | 616 | 127* | 678 |
|  |  | 2001, 2002 | 8 | 180 | 230 | 28 | 12 | 255 | 4х14 | 280 | 215 | 112 | 320 | 60 | - | 190 | 250 | 4 | 612 | 127 | 678 |
| ДМТF | 012 | 1001, 1002 | 8 | 190 | 240 | 28 | 12 | - | - | - | - | 112 | 290 | 60 | - | 159 | 220 | - | 548 | 70 | 612 |
|  |  | 2001, 2002 | 8 | 190 | 240 | 28 | 12 | 265 | 4х15 | 300 | 230 | 112 | 350 | 60 | - | 159 | 220 | 5 | 548 | 65 | 612 |
| MTH | 111*** | 1001, 1002 | 10 | 220 | 280 | 35 | 15 | - | - | - | - | 132 | 350 | 80 | - | 190 | 305 | - | 650 | 140* | 733 |
|  |  | 2001, 2002 | 10 | 220 | 280 | 35 | 15 | 300 | 4х18 | 330 | 250 | 132 | 350 | 80 | - | 190 | 305 | 4 | 690 | 140 | 773 |
| ДМТF(H) | 111 | 1001, 1002 | 10 | 220 | 290 | 35 | 19 | - | - | - | - | 132 | 342 | 80 | - | 190 | 240 | - | 586 | 140* | 673 |
|  |  | 2001, 2002 | 10 | 220 | 290 | 35 | 19 | 300 | 4х18 | 330 | 250 | 132 | 342 | 80 | - | 190 | 240 | 5 | 586 | 140 | 673 |
| MTH | 112*** | 1001, 1002 | 10 | 220 | 280 | 35 | 19 | - | - | - | - | 132 | 350 | 80 | - | 235 | 305 | - | 690 | 135* | 773 |
|  |  | 2001, 2002 | 10 | 220 | 280 | 35 | 19 | 300 | 4х18 | 330 | 250 | 132 | 350 | 80 | - | 235 | 305 | 4 | 690 | 135 | 773 |
| ДМТF(H) | 112 | 1001, 1002 | 10 | 220 | 290 | 35 | 19 | - | - | - | - | 132 | 342 | 80 | - | 235 | 285 | - | 626 | 135* | 713 |
|  |  | 2001, 2002 | 10 | 220 | 290 | 35 | 19 | 300 | 4х18 | 330 | 250 | 132 | 342 | 80 | - | 235 | 285 | 5 | 626 | 135 | 713 |
| АМТF(H) | 132М | 1001, 1002 | 12 | 216 | 270 | 42 | 12 | - | - | - | - | 132 | 350 | 110 | - | 203 | 300 | - | 660 | 89 | 772 |
|  |  | 2001, 2002 | 12 | 216 | 270 | 42 | 12 | 300 | 4х19 | 350 | 250 | 132 | 350 | 110 | - | 203 | 300 | 5 | 660 | 90 | 772 |
| MTH | 132L*** | 1001, 1002 | 12 | 216 | 260 | 42 | 12 | - | - | - | - | 132 | 350 | 110 | - | 203 | 255 | - | 675 | 89* | 788 |
|  |  | 2001, 2002 | 12 | 216 | 280 | 42 | 12 | 300 | 4х19 | 350 | 250 | 132 | 350 | 110 | - | 203 | 370 | 4 | 675 | 89 | 788 |
| АМТF(H) | 132L | 1001, 1002 | 12 | 216 | 270 | 42 | 12 | - | - | - | - | 132 | 350 | 110 | - | 203 | 300 | - | 700 | 89 | 812 |
|  |  | 2001, 2002 | 12 | 216 | 270 | 42 | 12 | 300 | 4х19 | 350 | 250 | 132 | 350 | 110 | - | 203 | 300 | 5 | 700 | 90 | 812 |
| MTH | 211*** | 1001, 1002 | 12 | 245 | 305 | 40 | 15 | - | - | - | - | 160 | 415 | 110 | - | 243 | 345 | - | 763 | 150* | 875 |
|  |  | 2001, 2002 | 12 | 245 | 305 | 40 | 15 | 300 | 4х18 | 330 | 250 | 160 | 415 | 110 | - | 243 | 345 | 5 | 755 | 150 | 875 |
| АМТF(H) | 211 | 1001 | 12 | 245 | 300 | 40 | 24 | - | - | - | - | 160 | 378 | 110 | - | 243 | 300 | - | 700 | 150 | - |
| ДМТF(H) | 311-6 | 1001 | 14 | 280 | 350 | 50 | 24 | - | - | - | - | 180 | 472 | 110 | - | 260 | 310 | - | 764 | 160 | - |
| MTH | 311** | 1001, 1002 | 14 | 280 | 355 | 50 | 24 | - | - | - | - | 180 | 450 | 110 | - | 260 | 335 | - | 772 | 155* | 885 |
|  |  | 2001, 2002 | 14 | 280 | 355 | 50 | 24 | 300 | 4х18 | 350 | 250 | 180 | 450 | 110 | - | 260 | 412 | 5 | 772 | 155 | 885 |
| MTH | 311 | 1001, 1002 | 14 | 280 | 350 | 50 | 24 | - | - | - | - | 180 | 480 | 110 | - | 260 | 320 | - | 765 | 155* | 885 |
|  |  | 2001, 2002 | 14 | 280 | 350 | 50 | 24 | 300 | 4х18 | 350 | 250 | 180 | 480 | 110 | - | 260 | 320 | 5 | 795 | 270 | 906 |
| MTH | 312** | 1001, 1002 | 14 | 280 | 355 | 50 | 24 | - | - | - | - | 180 | 450 | 110 | - | 320 | 400 | - | 837 | 170* | 950 |
|  |  | 2001, 2002 | 14 | 280 | 355 | 50 | 24 | 300 | 4х18 | 350 | 250 | 180 | 450 | 110 | - | 320 | 412 | 5 | 837 | 170 | 950 |
| MTH | 312 | 1001, 1002 | 14 | 280 | 350 | 50 | 24 | - | - | - | - | 180 | 480 | 110 | - | 320 | 380 | - | 830 | 170* | 950 |
|  |  | 2001, 2002 | 14 | 280 | 350 | 50 | 24 | 300 | 4х18 | 350 | 250 | 180 | 480 | 110 | - | 320 | 380 | 5 | 860 | 260 | 971 |
| MTH | 200L** | 1003, 1004 | 16 | 318 | 400 | 65 | 19 | - | - | - | - | 200 | 500 | 140 | 105 | 305 | 400 | - | 975 | 133* | 1118 |
| 4MT(М) | 200L | 1003, 1004 | 16 | 318 | 400 | 65 | 19 | - | - | - | - | 200 | 500 | 140 | 105 | 305 | 350 | - | 907 | 133* | 1053 |
| 4МТМ(Н) | 225M** | 1003, 1004 | 18 | 356 | 442 | 70 | 19 | - | - | - | - | 225 | 540 | 140 | 105 | 311 | 410 | - | 1050 | 149* | 1190 |
|  |  | 2003, 2004 | 18 | 356 | 442 | 70 | 19 | 400 | 8х18 | 450 | 350 | 225 | 540 | 140 | 105 | 311 | 410 | 5 | 1050 | 149* | 1193 |
| 4МТМ(Н) | 225M | 1003, 1004 | 18 | 356 | 435 | 70 | 19 | - | - | - | - | 225 | 545 | 140 | 105 | 311 | 370 | - | 960 | 149* | 1110 |
| 4МТМ(Н) | 225L** | 1003, 1004 | 18 | 356 | 442 | 70 | 19 | - | - | - | - | 225 | 540 | 140 | 105 | 356 | 442 | - | 1200 | 149* | 1340 |
|  |  | 2003, 2004 | 18 | 356 | 442 | 70 | 19 | 400 | 8х18 | 450 | 350 | 225 | 540 | 140 | 105 | 356 | 442 | 5 | 1200 | 149 | 1343 |
| 4МТМ(Н) | 225L | 1003, 1004 | 18 | 356 | 435 | 70 | 19 | - | - | - | - | 225 | 545 | 140 | 105 | 356 | 410 | - | 1070 | 149* | 1220 |
| MTH | 411** | 1003, 1004 | 16 | 330 | 412 | 65 | 28 | - | - | - | - | 225 | 540 | 140 | 105 | 335 | 425 | - | 927 | 175* | 1062 |
|  |  | 2003, 2004 | 16 | 330 | 412 | 65 | 28 | 350 | 8х18 | 400 | 300 | 225 | 540 | 140 | 105 | 335 | 529 | 5 | 925 | 175 | 1070 |
| MTH | 411 | 1003, 1004 | 16 | 330 | 440 | 65 | 28 | - | - | - | - | 225 | 525 | 140 | 105 | 335 | 435 | - | 907 | 175* | 1053 |
|  |  | 2003, 2004 | 16 | 330 | 440 | 65 | 28 | 350 | 8х18 | 400 | 300 | 225 | 525 | 140 | 105 | 335 | 435 | 5 | 917 | 175 | 1062 |
| MTH | 412** | 1003, 1004 | 16 | 330 | 412 | 65 | 28 | - | - | - | - | 225 | 540 | 140 | 105 | 420 | 529 | - | 1047 | 165* | 1190 |
|  |  | 2003, 2004 | 16 | 330 | 412 | 65 | 28 | 350 | 8х18 | 400 | 300 | 225 | 540 | 140 | 105 | 420 | 529 | 5 | 1047 | 165 | 1190 |
| MTH | 412 | 1003, 1004 | 16 | 330 | 440 | 65 | 28 | - | - | - | - | 225 | 525 | 140 | 105 | 420 | 510 | - | 907 | 165* | 1053 |
|  |  | 2003, 2004 | 16 | 330 | 440 | 65 | 28 | 350 | 8х18 | 400 | 300 | 225 | 525 | 140 | 105 | 420 | 510 | - | 917 | 165 | 1062 |
| MTH | 511** | 1003, 1004 | 18 | 380 | 480 | 70 | 35 | - | - | - | - | 250 | 585 | 140 | 105 | 310 | 530 | - | 1195 | 251* | 1337 |
|  |  | 2003, 2004 | 18 | 380 | 480 | 70 | 35 | 400 | 8х18 | 450 | 350 | 250 | 585 | 140 | 105 | 310 | 530 | 5 | 1170 | 251 | 1315 |
| MTH | 511 | 1003, 1004 | 18 | 380 | 500 | 70 | 35 | - | - | - | - | 250 | 570 | 140 | 105 | 310 | 480 | - | 961 | 251* | 1110 |
|  |  | 2003, 2004 | 18 | 380 | 500 | 70 | 35 | 400 | 8х18 | 450 | 350 | 250 | 570 | 140 | 105 | 310 | 480 | - | 961 | 251 | 1106 |
| MTH | 512** | 1003, 1004 | 18 | 380 | 480 | 70 | 35 | - | - | - | - | 250 | 585 | 140 | 105 | 390 | 530 | - | 1215 | 271* | 1357 |
|  |  | 2003, 2004 | 18 | 380 | 480 | 70 | 35 | 400 | 8х18 | 450 | 350 | 250 | 585 | 140 | 105 | 390 | 530 | 5 | 1190 | 271 | 1335 |
| MTH | 512 | 1003, 1004 | 18 | 380 | 500 | 70 | 35 | - | - | - | - | 250 | 570 | 140 | 105 | 390 | 600 | - | 1071 | 271* | 1220 |
|  |  | 2003, 2004 | 18 | 380 | 500 | 70 | 35 | 400 | 8х18 | 450 | 350 | 250 | 570 | 140 | 105 | 390 | 600 | - | 1071 | 271 | 1216 |
| 4МТМ(Н) | 280S** | 1003, 1004 | 22 | 457 | 565 | 90 | 24 | - | - | - | - | 280 | 635 | 170 | 130 | 368 | 525 | - | 1259 | 190* | 1438 |
| 4МТМ(Н) | 280S | 1003, 1004 | 22 | 457 | 540 | 90 | 24 | - | - | - | - | 280 | 740 | 170 | 130 | 368 | 430 | - | 1090 | 190* | 1265 |
| 4МТМ(Н) | 280M** | 1003, 1004 | 22 | 457 | 565 | 90 | 24 | - | - | - | - | 280 | 635 | 170 | 130 | 419 | 575 | - | 1305 | 190* | 1489 |
| 4МТМ(Н) | 280M | 1003, 1004 | 22 | 457 | 540 | 90 | 24 | - | - | - | - | 280 | 740 | 170 | 130 | 419 | 480 | - | 1170 | 190* | 1345 |
| 4МТМ(Н) | 280L6** | 1003, 1004 | 22 | 457 | 565 | 90 | 24 | - | - | - | - | 280 | 635 | 170 | 130 | 457 | 575 | - | 1305 | 190* | 1489 |
| 4МТМ(Н) | 280L10** | 1003, 1004 | 22 | 457 | 565 | 90 | 24 | - | - | - | - | 280 | 635 | 170 | 130 | 457 | 590 | - | 1395 | 190* | 1579 |
| 4МТМ(Н) | 280L | 1003, 1004 | 22 | 457 | 540 | 90 | 24 | - | - | - | - | 280 | 740 | 170 | 130 | 457 | 520 | - | 1260 | 190* | 1439 |
| MTH | 611** | 1003, 1004 | 22 | 520 | 640 | 90 | 42 | - | - | - | - | 315 | 665 | 170 | 130 | 345 | 510 | - | 1265 | 256 | 1438 |
| MTH | 611 | 1003, 1004 | 22 | 520 | 650 | 90 | 42 | - | - | - | - | 315 | 775 | 170 | 130 | 345 | 575 | - | 1090 | 256 | 1335 |
| MTH | 612** | 1003, 1004 | 22 | 520 | 640 | 90 | 42 | - | - | - | - | 315 | 665 | 170 | 130 | 445 | 600 | - | 1315 | 256 | 1489 |
| MTH | 612 | 1003, 1004 | 22 | 520 | 650 | 90 | 42 | - | - | - | - | 315 | 775 | 170 | 130 | 445 | 645 | - | 1170 | 256 | 1435 |
| MTH | 613 | 1003, 1004 | 22 | 520 | 650 | 90 | 42 | - | - | - | - | 315 | 775 | 170 | 130 | 540 | 735 | - | 1260 | 256 | 1530 |
| MTH | 711** | 1003, 1004 | 25 | 640 | 750 | 110 | 48 | - | - | - | - | 400 | 1025 | 210 | 165 | 440 | 590 | - | 1423 | 323 | 1645 |